BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

# Kantonalna uprava civilne zaštite

Broj: 18/03-44-263/10

Tuzla: 16. 02. 2010. godine

INFORMACIJA

o stanju zaštite od požara i vatrogastva na području Tuzlanskog kantona

1. Uvod

U industrijskim postrojenjima koja su locirana na području Tuzlanskog kantona (TK) zastupljeni su tehnološki procesi pri kojima se razvijaju visoke temperature, a kao sirovine se koriste lako zapaljive, eksplozivne, agresivne i toksične materije. U rudnicima se, u eksploataciji uglja, upotrebljavaju razne vrste eksploziva. U gotovo svim općinama postoje brojna skladišta lakozapaljivih, agresivnih, toksičnih i eksplozivnih materija. Sve navedeno znatno podiže stepen ugroženosti od požara u industrijskim postrojenjima, a indirektno utiče na podizanje stepena ugroženosti od požara u graničnim područjima, gdje su vrlo često, na nedovoljnoj udaljenosti, locirani stambeni, poslovni i drugi objekti.

Industrijska postrojenja koja predstavljaju veliku opasnost zbog rizika od izbijanja požara: Global Ispat Koksna industrija, Lukavac, Fabrika Sode Lukavac, "Polihem", Tuzla, "Dita", Tuzla, Fabrika soli, Tuzla, Termoelektrana, Tuzla, Rudnici uglja: Kreka, Banovići i Đurđevik, kao i sva druga postrojenja koja, u svom radu, koriste lako zapaljive i eksplozivne materije.

U svim općinama, na benzinskim pumpama, koje su u velikom broju locirane u središtima naseljenih mjesta, nalaze se rezervoari zapaljivih tečnosti i gasova. U svim općinama postoje, također, brojni rezervoari zapaljivih tečnosti i gasova u toplanama za zagrijavanje stanova u stambenim zgradama i individualnim stambenim objektima.

Industrijska postrojenja i stambeni objekti, u industrijski razvijenim općinama TK, mogu biti područja zahvaćena požarima za čiju bi lokalizaciju i gašenje bilo neophodno angažiranje znatnih materijalno-tehničkih sredstava (MTS) i ljudskih potencijala.

Gašenje požara, posebno požara širih razmjera, u velikim stambenim blokovima i visokim stambenim zgradama, naročito u općinama: Tuzla, Lukavac, Banovići, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Srebrenik i Živinice, kao i gašenje požara na industrijskim postrojenjima, predstavlja veliki problem zbog nedostatka odgovarajućih MTS i druge opreme za gašenje požara u profesionalnim vatrogasnim jedinicama (PVJ), industrijskim vatrogasnim jedinicama (IVJ) i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama (DVJ), kao i zbog nedovoljnog broja dobro osposobljenih i opremljenih vatrogasaca.

Statistički posmatrano, u posljednjih nekoliko godina, na području TK, registrovano je oko 1.100 požara godišnje, od kojih većina otpada na požare koji nisu u većoj mjeri ugrozili živote ljudi.

Najviše požara se dešava na: kontejnerima, stambenim objektima, niskom rastinju, deponijama smeća, sijenima i slično. Učestalost šumskih i požara na niskom rastinju, tokom godine oscilira, a njihov broj se u ljetnom periodu povećava. Najmanje požara se desi na industrijskim objektima.

JP "Šume TK", Kladanj u svom sastavu imaju četiri šumska gazdinstva čija ukupna površina pod šumama iznosi 72.435,20 ha. Privatne šume, na području TK, zauzimaju površinu od 47.004,00 ha

Na izbijanje šumskih požara najviše utiče vegetacija (zastupljenost vrsta drveća) i antropogeni faktor (rizik od čovjeka).

Najveću opasnost predstavljaju požari u borovoj, jelovoj i drugoj zimzelenoj šumi, dok je manja opasnost od izbijanja i širenja požara u listopadnim šumama (hrast, bukva, breza i slično).

Dosadašnji podaci govore da je, u najvećem broju slučajeva, neposredni uzrok izbijajanja svih vrsta požara, na području TK, ljudski faktor.

| Br. | Vrsta požara | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt | nov | dec | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stambeni objekti | 10 | 11 | 14 | 13 | 11 | 8 | 14 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 137 |
| 2 | Poslovni objekti | 1 | - | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | 4 | - | 3 | 27 |
| 3 | Sportski objekti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 4 | Industrijski objekti | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 8 |
| 5 | Pomoćni objekti | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | - | 56 |
| 6 | Infrastrukt. objekti | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 21 |
| 7 | Šumski požari | - | - | 4 | 24 | 4 | - | - | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 48 |
| 8 | Nisko rastinje | - | 6 | 17 | 45 | 12 | - | 8 | 11 | 16 | 17 | 7 | - | 139 |
| 9 | Kontejneri | 126 | 86 | 84 | 35 | 18 | 6 | 12 | 5 | 8 | 45 | 69 | 28 | 522 |
| 10 | Dimnjaci | 14 | 18 | 17 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 7 | 8 | 75 |
| 11 | Motorna vozila | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 11 | 4 | 12 | 9 | 5 | 7 | 77 |
| 12 | Ostalo (sijena, deponi-je smeća) | 3 | 10 | 9 | 10 | 22 | 8 | 17 | 18 | 13 | 17 | 15 | 3 | 145 |
|  | UKUPNO | 166 | 143 | 162 | 144 | 82 | 40 | 76 | 60 | 64 | 125 | 126 | 67 | 1255 |

Tabela broj 1: Broj i vrsta registrovanih požara, na području TK, u 2009 godini.

| Općina Vrste požara | Banovići | Čelić | Doboj Ist. | Gračanica | Gradačac | Kalesija | Kladanj | Lukavac | Sapna | Srebrenik | Teočak | Tuzla | Živinice | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stambeni objekti | 7 | - | 2 | 6 | 14 | 6 | 2 | 23 | - | 18 | - | 39 | 20 | 137 |
| Poslovni objekti | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 10 | 2 | 27 |
| Sportski objekti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Industrijski objekti | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 8 |
| Pomoćni objekti | 2 | - | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | - | 7 | 1 | 19 | 3 | 56 |
| Infrastrukturni objekti | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 12 | 4 | 21 |
| Šumski požari | 4 | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 13 | 3 | 6 | 6 | 48 |
| Nisko rastinje | 10 | - | - | 5 | 15 | 1 | 3 | 25 | 1 | 17 | 1 | 51 | 10 | 139 |
| Kontejneri | 14 | - | - | 5 | 2 | 1 | - | 23 | - | 62 | - | 412 | 3 | 522 |
| Dimnjaci | 3 | - | - | 7 | 2 | 2 | - | 6 | - | 2 | - | 49 | 4 | 75 |
| Motorna vozila | 6 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | - | 14 | - | 11 | - | 28 | 7 | 77 |
| Ostalo (sijena, deponije smeća i sl. | 9 | - | 1 | 12 | 6 | 6 | - | 22 | - | 12 | - | 68 | 1 | 145 |
| UKUPNO | 60 | - | 8 | 54 | 51 | 32 | 8 | 127 | 1 | 144 | 5 | 695 | 70 | 1255 |

Tabela broj 2: Pregled registrovanih požara, po općinama, u 2009 godini.

Najveći broj registrovanih požara bili su požari manjeg intenziteta i ugašeni su, bez većih problema, isti dan kada su se i desili.

Nije registrovan niti jedan požar velikih razmjera.

U nekoliko slučajeva požari su imali za posljedicu totalno uništenje stambenih objekata te je pričinjena znatna materijalna šteta.

Prema podacima JP "Šume TK" Kladanj, štete od šumskih požara, u 2009. godini, u Šumskim gazdinstvima (ŠG) kojima upravlja navedeno JP iznose ukupno 12.795,12 KM (ŠG "Konjuh"- 576,81 KM, ŠG "Sprečko"- 10.447,00, i ŠG "Vlaseničko"- 1.771,31 KM). U 2009. godini nisu registrovane štete od požara, u šumama koje su u privatnom vlasništvu.

Načelno se može konstatovati da postojeće snage za gašenje požara u općinama mogu efikasno djelovati u slučaju požara manjeg do srednjeg intenziteta, a u slučaju istovremenog izbijanja većih požara u više općina, postojeće snage su nedovoljne (osim u općini Tuzla), kako zbog nedovoljnog broja vozila za gašenje požara i druge vatrogasne opreme, tako i zbog nedovoljnog broja profesionalnih vatrogasaca.

Usvajanjem, u Parlamentu Federacije BiH, Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je objavljen u "Službenim novinama F BiH" broj 64/09, stvoreni su zakonski preduslovi da se, nakon donošenja odgovarajućih podzakonskih akata iz ove oblasti, problematika zaštite od požara i vatrogastva rješava na kvaliteniji način.

2.Stanje zaštite od požara i vatrogastva, u općinama, na području TK

##### 2.1.    Banovići

2.1.1. Uvod

Na području općine većina preduzeća, u proizvodnom procesu, koristi lako zapaljive, eksplozivne, agresivne i druge opasne materije, što prestavlja veliku potencijalnu opasnost od izbijanja požara.

Velika površina općine Banovići nalazi se pod šumama (oko 1.202 ha), a činjenica da brojne saobraćajnice, koje vode kroz šumska područja, na kojima se odvija saobraćaj motornih vozila, značajno povećava mogućnost izbijanja šumskih požara.

Najugroženija šumska područja su sljedeći gospodarski odjeli (GO): "Oskova" i "Turija", gdje je ugroženost od šumskih požara definisana kao "veoma velika" i "velika".

Planom zaštite šuma od požara JP "Šume Tuzlanskog kantona" Kladanj, za 2009 godinu, definirana su područja posebno ugrožena od požara na području općine Banovići, a u sklopu tog plana se nalazi i Operativno-tehnički plan gašenja šumskih požara, kao i sve mjere protivpožarne zaštite, plan osmatranja i kontrola područja kojim gazduje JP "Šume TK", odnosno "Šumarija" Banovići.

U općinskoj Procjeni ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća navedeno je 14 privrednih društava, javnih ustanova, javnih preduzeća i benzinskih pumpi, sa veoma izraženim stepenom požarne opasnosti.

Na području općine postoji veći broj trgovačkih centara, kroz koje svakodnevno prolazi veliki broj građana, što u slučaju izbijanja požara, predstavlja veliku opasnost za bezbjednost građana.

U 2009. godini je registrovano 60 požara: stambeni objekti-7, poslovni objekti-2, industrijski objekti-1, pomoćni objekti-2, infrastrukturni objekti-2, šumski požari-4, nisko rastinje-10, kontejneri-14, dimnjaci-3, motorna vozila-6, sijena i deponije smeća-9.

2.1.2. Organizovanost zaštite od požara

Profesionalna vatrogasna jedinica (PVJ) Banovići, koja organizaciono nije u sastavu Općinske službe civilne zaštite (OSCZ), ima 13 vatrogasaca i svi imaju položen ispit za profesionalnog vatrogasca.

PVJ raspolaže sa slijedećim materijalno-tehničkim sredstvima (MTS) i opremom: 4 kamiona-cisterne i 1 džip "Nisan", crijeva-30, pumpe-3, agregat-1, naprtnjače-6, uniforme-15, kacige-15, zaštitne cipele-15, zaštitne maske-15, izolacioni kaput-6 i radio stanice-10.

Na području općine ima 48 uličnih hidranata (11-nisu u funkciji, 37-u funkciji).

2.1.3. Nedostaci postojećeg sistema zaštite od požara

Nije urađen općinski Plan zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu u Federaciji BiH (u daljem tekstu Zakon o zaštiti od požara).

U pravnim subjektima, na području općine, nema formiranih vatrogasnih jedinica.

U općini nije formirana specijalizovana jedinica civilne zaštite za protivpožarnu zaštitu.

Postojeća MTS-a i vatrogasna oprema PVJ je zastarjela.

  - Čelić

    - Uvod

Veliko područje općine Čelić (80%) čine šumski predjeli, tako da tokom proljeća i ljeta postoji velika opasnost od izbijanja šumskih požara. Šumsko gazdinstvo iz sastava JP Šume TK, koje upravlja i koristi šume u društvenoj svojini, provodi i odgovarajuće organizaciono-tehničke mjere zaštite od požara, kao i gašenja požara.

OSCZ nije dostavila izvještaj o registrovanim požarima, na području općine, u 2009. godini.

2.2.2. Organizovanost zaštite od požara

DVJ, koja funkcioniše od 1998. godine, ima 28 vatrogasaca i svi imaju položen ispit za profesionalnog vatrogasca.

DVJ raspolaže sa slijedećim MTS-om i opremom:1 kamion Mercedes (prateća cisterna), crijeva-10, pumpe-2, ljestve-2, odijela-20, čizme-20, maske i opasači- 20, radio stanice-2.

Na području općine ima 40 uličnih hidranata (10-nisu u funkciji, 30-u funkciji).

2.2.3. Nedostaci postojećeg sistema zaštite od požara

Nije urađen općinski Plan zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

U pravnim subjektima, na području općine, nema formiranih vatrogasnih jedinica.

U općini nije formirana specijalizovana jedinica civilne zaštite za protivpožarnu zaštitu.

Postojeća MTS-a i vatrogasna oprema DVJ je zastarjela.

2.3.    Doboj-Istok

2.3.1. Uvod

Od ukupne površine općine, oko 40 % obuhvataju šumska područja. Zastupljena je kategorija niskih šuma, a preovladava listopadno drvo.

U slučaju šumskih požara većih razmjera na teško pristupačnom terenu, procjenjuje se, da bi za gašenje požara bilo potrebne veće vatrogasne snage.

U 2009. godini je registrovano 8 požara: stambeni objekti-2, poslovni objekti-2, industrijski objekti-1, pomoćni objekti-1, motorna vozila-1, sijena i deponije smeća -1.

2.3.2. Organizovanost zaštite od požara

Svi požari se gase angažovanjem mještana ili PVJ Gračanica, na komercijalnoj osnovi.

U općini je formirana, u skladu sa Pravilnikom i Okvirnim ličnim i materijalnim formacijama, specijalizovana jedinica civilne zaštite za protivpožarnu zaštitu koja ima 17 pripadnika.

Na području općine ima 19 uličnih hidranata i svi su u funkciji.

2.3.3. Nedostaci postojećeg sistema zaštite od požara

Nije urađen općinski Plan zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

U općini Doboj-Istok ne postoji nikakav organizovani subjekt za zaštitu od požara i gašenje požara.

U pravnim subjektima, na području općine, nema formiranih vatrogasnih jedinica.

  - Gračanica

2.4.1.   Uvod

Požarno opterećenje općine karakteriše nekoliko specifičnosti: položaj naselja, gustina stanovništva, vrsta i spratnost građevinskih objekata, raspored i vrsta proizvodnih pogona, lokacija objekata za skladištenje i distribuciju motornih goriva, veličina površine pod šumama, vrsta šumskih kultura, mogućnost snabdijevanja vodom, mogućnost pristupa vatrogasnih vozila objektima koji su zahvaćeni požarom i drugo.

Općinu Gračanica karakterišu gusto naseljena područja u kojima se, zbog postojanja velikog požarnog opterećenja, vrši kontinuirano provođenje preventivnih i drugih mjera zaštite i spasavanja od požara. Sva naseljena mjesta imaju vodovodnu infrastrukturu, ali se količina vode u ljetnim mjesecima znatno smanjuje, te je potrebno odrediti alernativne izvore za potrebe gašenja požara. U naseljima, također, ne postoji vanjska hidrantska mreža.

U šumama su zastupljene kulture smrče i bora, kao i površine niskog rastinja i grmlja, što predstavlja veliki rizik za izbijanje požara na otvorenom prostoru.

Mreža šumskih puteva je nedovoljna i u lošem je stanju, što predstavlja zančajan  problem kod gašenja šumskih požara.

Od proizvodnih postrojenja zastupljeni su kapaciteti iz oblasti: drvne, kožarske, tekstilne, metalne i ndustrije za preradu plastičnih masa. Postoji, također, i veliki broj benzinski pumpi i nekoliko velikih tržnih centara, u kojima se svakodnevno nalazi veliki broj ljudi. Sve to doprinosi povećanju faktora rizika od požara i postavlja visoke zahtjeve u pogledu brzine intervencije i korištenju sredstava za gašenje požara.

U 2009. godini je registrovano 54 požara: stambeni objekti-6, poslovni objekti-3, industrijski objekti-3, pomoćni objekti-6, šumski požari-6, nisko rastinje-5, kontejneri-5, dimnjaci-7, motorna vozila-1, sijena i deponije smeća-12.

2.4.2. Organizovanost zaštite od požara

PVJ organizaciono djeluje u sastavu OSCZ Gračanica, a u svom sastavu ima 12 profesionalnih vatrogasaca i svi imaju položen ispit za profesionalnog vatrogasca.

PVJ raspolaže sa slijedećim MTS-om i opremom: 2 auto cisterne i 1 WV kombi, crijeva-5, pumpe-1, naprtnjače-6, odijela-12, kacige-12, čizme-12, maske-8, radio stanice-5 i repetitor-1.

U općini je formirana, u skladu sa Pravilnikom i Okvirnim ličnim i materijalnim formacijama, specijalizovana jedinica civilne zaštite za protivpožarnu zaštitu i ima 27 pripadnika.

Na području općine ima 21 ulični hidranat (6-nisu u funkciji, 15-u funkciji).

2.4.3. Nedostaci postojećeg sistema zaštite od požara

Postojeći općinski Plan zaštite od požara nije usklađen sa Zakonom o zaštiti od požara.

U pravnim subjektima, na području općine, nema formiranih vatrogasnih jedinica.

Postojeća MTS-a i vatrogasna oprema PVJ je zastarjela.

  - Gradačac

2.5.1.   Uvod

Najveći dio teritorije općine zauzimaju poljoprivredne površine-54%, šumske površine-28%, stambena naselja-15% i ostalo-3%. Procjenjuje se da na području općine postoji velika opasnost od izbijanja šumskih i drugih vrsta požara. Poseban problem predstavlja gašenje šumskih požara u područjima koja su kontaminirana minskoeksplozivnim sredstvima (MZ: Tramošnica, Turić, Požarike, Ledenice, Vučkovci, Jasenica, Rajska, Zelinja i Međiđa).

Na području općine Gradačac locirano je više industrijskih pogona (u centru općine) iz oblasti: tekstilne, metalne, duhanske, hemijske, drvne, prehrambene i industrije gume. Izgrađene su i brojne benzinske pumpe, pretakališta goriva i manji industrijski pogoni različite namjene, u skoro svim MZ. U poslovnim zonama u MZ: Kerep i Ormanica lociran je veći broj skladišnih objekata.

Najveći broj građevinskih objekata izgrađen je od savremenih građevinskih materijala (opeka, kamen i beton). Uz stambene objekte na području općine se grade gospodarski objekti za držanje stočne hrane i raznih zapaljivih materijala, sušnice duhana, voća i mesa. Sve navedeno predstavlja potencijalno veliku požarnu opasnost.

Na području općine postoji veći broj trgovačkih centara, kroz koje svakodnevno prolazi veliki broj građana, što u slučaju izbijanja požara, predstavlja veliku opasnost za bezbjednost građana.

U 2009. godini je registrovan 51 požar: stambeni objekti-14, poslovni objekti-1, pomoćni objekti-5, infrastrukturni objekti-1, šumski požari-1, nisko rastinje-15, kontejneri-2, dimnjaci-2, motorna vozila-4, sijena i deponije smeća – 6.

2.5.2. Organizovanost zaštite od požara

PVJ, koja organizaciono nije u sastavu OSCZ, ima 16 vatrogasaca, i svi imaju položen ispit za profesionalnog vatrogasca.

PVJ raspolaže sa slijedećim MTS-om i opremom: 1 navalno vozilo, 1 prateća cisterna i 1 specijalno vozilo, pumpe, kompresori, crijeva, ljestve, agregati, čizme i cipele-8, maske-8, uniforme-8, vjetrovke-8, radio stanice (mobilne i stacionarne)-6.

U općini je formirana, u skladu sa Pravilnikom i Okvirnim ličnim i materijalnim formacijama, specijalizovana jedinica civilne zaštite za protivpožarnu zaštitu i ima 18 pripadnika.

Na području općine ima 24 uličnih hidranata (2-nisu u funkciji, 22-u funkciji).

2.5.3. Nedostaci postojećeg sistema zaštite od požara

Nije urađen općinski Plan zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

U pravnim subjektima, na području općine, nema formiranih vatrogasnih jedinica.

Postojeća MTS-a i vatrogasna oprema PVJ je zastarjela.

  - Kalesija

2.6.1.    Uvod

Na području općine locirano je više proizvodnih kapaciteta za preradu drveta, proizvodnju namještaja i promet naftnih derivata. Zastupljenost velikih poljoprivrednih površina i šumskih kompleksa, te vrlo zgusnuta naseljena mjesta i jako izražen saobraćaj motornih vozila na magistralnom putu, predstavljaju veliku potencijalnu opasnost za izbijanje požara.

Područje općine spada, po kriterijima iz ove oblasti, u grupu srednjeg požarnog opterećenja. Prilikom izbijanja požara većih razmjera, bila bi ugrožena zanačajna materijalna dobra, a stepen ugroženosti zavisi, pored ostalih faktora, od mjesta nastanka požara i meteoroloških uslova za vrijeme trajanja požara.

Na području općine postoji veći broj trgovačkih centara kroz koje svakodnevno prolazi veći broj građana, što u slučaju izbijanja požara, predstavlja veliku opasnost za bezbjednost građana.

U 2009. godini su registrovana 32 požara: stambeni objekti-6, poslovni objekti-2, pomoćni objekti-5, šumki požari-4, nisko rastinje-1, kontejneri-1, dimnjaci-2, motorna vozila-5, sijena i deponije smeća-6.

2.6.2. Organizovanost zaštite od požara

PVJ, koja organizaciono djeluje u sastavu OSCZ, raspolaže sa 9 vatrogasaca od kojih 6 vatrogasaca imaju položen ispit za profesionalnog vatrogasca, a 3 vatrogasca nemaju položen navedeni ispit.

PVJ raspolaže sa slijedećim MTS-om i opremom: 3 navalna vozila, 1 dostavno vozilo, 1 terensko vozilo, pumpe-3, crijeva-10, agregati-2, električne muljarica-2, izol. aparat-8 i druga vatrogasna oprema, šljemovi-8, zaštitno odijelo-8, opasači-5, zaštitni jastuci-1, naprtnjače-10 radio stanice-4 i mobiteli–7.

U općini je formirana, u skladu sa Pravilnikom i Okvirnim ličnim i materijalnim formacijama, specijalizovana jedinica civilne zaštite za protivpožarnu zaštitu i ima 17 pripadnika.

Na području općine postoje 22 ulična hidranta (10-nisu u funkciji, 12-u funkciji).

2.6.3. Nedostaci postojećeg sistema zaštite od požara

Postojeći općinski Plan zaštite od požara nije usklađen sa Zakonom o zaštiti od požara.

U pravnim subjektima, na području općine, nema formiranih vatrogasnih jedinica.

Postojeća MTS-a i vatrogasna oprema PVJ je zastarjela.

  - Kladanj

2.7.1.    Uvod

Na području općine Kladanj, pod šumama se nalazi površina od oko 25.500 ha od čega je oko 45% pod četinarskim šumama, što predstavlja veliku potencijalnu opasnost od izbijanja požara većih razmjera. Pojedina šumska područja su veoma nepristupačna (naselja: Drum, Borak, Duga i Hrastovačka mahala, Plahovići, Crijevčići, Brgule i Buševo), pa je otežan i sam pristup lokaciji, u slučaju izbijanja požara.

U općini je locirano više firmi koje u svom proizvodnom procesu koriste lako zapaljive materije, što predstavlja potencijalnu opasnost od izbijanja požara. Olakšavajuća okolnost je činjenica da su ovi objekti na većoj udaljenosti jedni od drugih, pa je smanjena mogućnost prenošenja požara sa objekta na objekat.

U 2009. godini je registrovano 8 požara: stambeni objekti -2, poslovni objekti-1, pomoćni objekati-1, šumski požari-1, nisko rastinje-3.

2.7.2. Organizovanost zaštite od požara

DVJ Kladanj ima 5 vatrogasaca, od kojih 3 vatrogasca imaju položen ispit za profesionalnog vatrogasca, a 2 vatrogasca nemaju položen navedeni ispit.

DVJ raspolaže sa slijedećim MTS-om i opremom: 2 kamiona cisterne, crijeva-10, pumpe-1, rastegljive ljestve-2, ima određeni broj odijela, šljemova i maski, radio stanice-2 i mobiteli–2.

U općini je formirana, u skladu sa Pravilnikom i Okvirnim ličnim i materijalnim formacijama, specijalizovana jedinica civilne zaštite za protivpožarnu zaštitu i ima 29 pripadnika.

Na području općine ima 9 uličnih hidranata (5-nisu u funkciji, 4-u funkciji).

2.7.3. Nedostaci postojećeg sistema zaštite od požara

Nije urađen općinski Plan zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

U pravnim subjektima, na području općine, nema formiranih vatrogasnih jedinica.

Postojeća MTS-a i vatrogasna oprema DVJ je zastarjela.

  - Lukavac

2.8.1.   Uvod

Požarnu ugroženost općine Lukavac karakteriše postojanje velikih šumskih kompleksa, velikih površina pod usjevima, kao i razvijena i raznovrsna industrijska (hemijska i industrija cementa) i zanatska djelatnost, te povećana gustina naseljenosti u centralnom dijelu općine.

Šumski kompleksi, koji zahvataju 37 % površine općine, osjetljivi su na požare, jer se koriste i kao mjesta za odmor-izletišta.

Na području općine postoji veći broj trgovačkih centara kroz koje svakodnevno prolazi veći broj građana, što u slučaju izbijanja požara predstavlja veliku opasnost za bezbjednost građana.

U 2009. godini je registrovano 127 požara: stambeni objekti-23, poslovni objekti-2, pomoćni objekti-6, infrastrukturni objekti-2, šumski požari-4, nisko rastinje-25, kontejneri-23, dimnjaci-6, motorna vozila-14, sijena i deponije smeća -22.

2.8.2. Organizovanost zaštite od požara

PVJ Lukavac, koja se organizaciono nalazi u sastavu OSCZ, ima 18 vatrogasaca i svi imaju položen ispit za profesionalnog vatrogasca.

PVJ raspolaže sa slijedećim MTS-om i opremom: 4 vatrogasna i jedno tehničko vozilo, pumpe visokog pritiska-2, naprtnjače-12, ljestve-12, crijeva-35, opasač-15, izolacioni aparat-3, uniforme-18, čizme-18, spusnice-1 i radio stanice-6.

U pravnim subjektima, na području općine, formirane su dvije IVJ: GIKIL Lukavac (23 vatrogasca) i Fabrika Sode Lukavac (7 vatrogasaca).

U općini je formirana, u skladu sa Pravilnikom i Okvirnim ličnim i materijalnim formacijama, specijalizovana jedinica civilne zaštite za protivpožarnu zaštitu i ima 19 pripadnika.

Na području općine ima 37 uličnih hidranata (6-nisu u funkciji, 31-u funkciji).

2.8.3. Nedostaci postojećeg sistema zaštite od požara

Nije urađen općinski Plan zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

Postojeća MTS-a i vatrogasna oprema PVJ je zastarjela.

  - Sapna

2.9.1.   Uvod

U općini se nalaze veliki šumski kompleksi u kojima je znatna zastupljenost bjelogorične šume, što u određenoj mjeri predstavlja manju opasnost od izbijanja šumskih požara, u odnosu na četinarske šume. Zbog konfiguracije terena i slabo izgrađene putne infrastrukture na području općine, prilazi šumama su veoma nepristupačni, tako da je za gašenje požara vrlo teško koristiti mehanizaciju, pa se u akcijama gašenja požara angažuje lokalno stanovništvo, uz korištenje priručnih sredstava. Problem na određenim područjima, predstavljaju i minska polja.

Na području općine ima nekoliko manjih pogona za preradu drveta i dvije benzinske pumpe, što predstavlja određenu opasnost od izbijanja požara. Od građevinskih objekata najveća zastupljenost je individualnih građevinskih objekata niske spratnosti što predstavlja manju požarnu opasnost.

U 2009. godini je registrovan 1 požar: nisko rastinje-1.

2.9.2. Organizovanost zaštite od požara

U općini je formirana, u skladu sa Pravilnikom i Okvirnim ličnim i materijalnim formacijama, specijalizovana jedinica civilne zaštite za protivpožarnu zaštitu i ima 21 pripadnika.

Na području općine ima 6 uličnih hidranata i svi su u funkciji.

2.9.3. Nedostaci postojećeg sistema zaštite od požara

Nije urađen općinski Plan zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

U općini Sapna ne postoji nikakav organizovani subjekt za zaštitu od požara i gašenje požara.

U pravnim subjektima, na području općine, nema formiranih vatrogasnih jedinica.

  - Srebrenik

2.10.1. Uvod

Značajna požarna ugroženost općine Srebrenik posljedica je postojanja šumskih kompleksa, velikih površina pod usjevima kao i razvijena i raznovrsna industrijska i zanatska djelatnost. Povećana gustina naseljenosti je u centralnom i južnim dijelu općine. Na području općine locirani su sljedeći privredni i drugi objekti koji predstavljaju potencijalnu opasnost za izbijanje požara: terminali naftnih derivata–1, drvno-prerađivački kapaciteti–14, poliuretanska

pjena–1, tekstilna industrija–3, proizvodnja PVC stolarije–5, asfaltna baza–1, pogoni koji koriste plin–6, veliko skladište boja i lakova–1, benzinske pumpe–10. Izbijanje požara na navedenim objektima, koji su požarno najopterećeniji, u vrlo kratkom vremenskom periodu mogao bi prerasti u akcident, a zatim i u katastrofu.

Šumski kompleksi, koji zahvataju 22 % površine općine, osjetljivi su na požare, jer se koriste i kao mjesta za izletišta.

Na području općine postoji veći broj trgovačkih centara kroz koje svakodnevno prolazi veći broj građana, što u slučaju izbijanja požara predstavlja veliku opasnost za bezbjednost građana.

U 2009. godini su registrovana 144 požara: stambeni objekti-18, poslovni objekti-2, pomoćni objekti-7, šumski požari-13, nisko rastinje-17, kontejneri-62, dimnjaci-2, motorna vozila-11, sijena i deponije smeća-12.

2.10.2. Organizovanost zaštite od požara

PVJ, koja je organizaciono u sastavu OSCZ, ima 14 vatrogasaca i svi imaju položen ispit za profesionalnog vatrogasca.

Na području općine ima 11 uličnih hidranata (5-nisu u funkciji, 6-u funkciji).

2.10.3. Nedostaci postojećeg sistema zaštite od požara

Postojeći Plan zaštite od požara nije usklađen sa Zakonom o zaštiti od požara.

U pravnim subjektima, na području općine, nema formiranih vatrogasnih jedinica.

U općini nije formirana specijalizovana jedinica civilne zaštite za protivpožarnu zaštitu.

Postojeća MTS-a i vatrogasna oprema PVJ je zastarjela.

  - Teočak

2.11.1. Uvod

U općini Teočak postoje značajni šumski kompleksi i predjeli niskog rastinja, tako da postoji velika mogućnost izbijanja šumskih požara i drugih požara na otvorenom prostoru. U periodu od proljeća do zime naročito su izražene pojave požara na niskom rastinju, čiji je uzrok, u većini slučajeva, ljudska nemarnost. Veliki problem, kod gašenja požara, predstavljaju zaostala minska polja (Vis, Nakića kosa, Orlović, Vranjec, Mali i Veliki Greben, Prosjeka, Stražba, Prisoje, Cer, Osoje, Bašćica, Pečanika, Lisičine i Bjelovnice).

U 2009. godini je registrovano 5 požara: pomoćni objekti-1, šumski požari-3, nisko rastinje-1.

2.11.2. Organizovanost zaštite od požara

U općini ne postoji nikakav organizovani oblik zaštite od požara. Svi požari gase se uz pomoć lokalnog stanovništva, ili angažovanjem vatrogasnih jedinica sa područja drugih općina.

Na području općine postoje 32 ulična hidranta i svi su u funkciji.

2.11.3. Nedostaci postojećeg sistema zaštite od požara

Nije urađen općinski Plan zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

U općini Teočak ne postoji nikakav organizovani subjekt za zaštitu od požara i gašenje požara.

U pravnim subjektima, na području općine, nema formiranih vatrogasnih jedinica.

U općini nije formirana, u skladu sa Pravilnikom i Okvirnim ličnim i materijalnim formacijama, specijalizovana jedinica civilne zaštite za protivpožarnu zaštitu.

2.12.    Tuzla

    - Uvod

Na području općine locirano je više proizvodnih i termoenergetskih postrojenja koji su, prema požarnoj ugroženosti, razvrstani u nekoliko kategorija, od K-1 (najveća požarna ugroženost) do K-5 (najmanja požarna ugroženost).

Objekti razvrstani po kategorijama požarne ugroženosti:

K-1: Termoelektrana Tuzla, u čijim se pogonima nalaze velike količine zapaljivih i lako zapaljivih tečnosti, te pogon elektrolize vode, namjenjen za dobijanje vodonika, koji spada u grupu lakozapaljivih i eksplozivnih gasova.

K-2: Mlinovi gdje se proizvodi brašno, objekti klasirnica u rudnicima uglja i sve benzinske pumpe.

K-3: Pogoni za mehaničku preradu i obradu drveta, stambeni i javni objekti koji mogu da prime više od 500 lica (bolnice, Dom zdravlja, škole, univerzitetski objekti, sportske dvorane i slični objekti).

K-4: Pogoni za topljenje, livenje i obradu metala, kotlovnice, transformatorske stanice i javni, poslovni i stambeni objekti koji mogu da prime od 100 do 500 lica.

K-5: Pogoni u kojima se radi sa negorivim materijama kao i i hladnim i mokrim materijama (proizvodnja: soli, mlijeka, piva, sokova, deterdženata i slično), javni, poslovni i stambeni objekti koji mogu da prime od 20 do 100 lica.

Šume i šumsko zemljište na području općine zahvata 34,5% ukupne površine općine. U strukturi šuma dominiraju izdanačke šume (76,3%) i visoke šume (16,1%). Najveću opasnost predstavljaju požari u borovoj i jelovoj šumi, kao i u drugim zimzelenim šumama, a ta opasnost je najveća u ljetnom periodu, za vrijeme visokih temperatura vazduha i kada preovladavaju suhi ljetni vjetrovi. Posebno su ugrožene šumske kulture u blizini puteva i naseljenih mjesta.

Na području općine postoji veći broj trgovačkih centara kroz koje svakodnevno prolazi veći broj građana, što u slučaju izbijanja požara predstavlja veliku opasnost za bezbjednost građana.

U 2009. godini je registrovano 695 požara: stambeni objekti-39, poslovni objekti-10, industrijski objekti-1, pomoćni objekti-19, infrastrukturni objekti-12, šumski požari-6, nisko rastinje-51, kontejneri-412, dimnjaci-49, motorna vozila-28, sijena i deponije smeća-68.

2.12.2. Organizovanost zaštite od požara

Profesionalna vatrogasna brigada (PVB), koja djeluje kao samostalna tehnička služba u općini, u svom sastavu ima 82 vatrogasaca i svi imaju položen ispit za profesionalnog vatrogasca. Pripadnici PVB su dobro obučeni i opremljeni za gašenje svih vrsta požara. PVB može odgovoriti svim zadacima iz oblasti zaštite od požara, na bilo kojem mjestu i u bilo koje vrijeme.

PVB raspolaže sa slijedećim MTS-om i opremom: Cisterna Tam 5500, Fap 15-20 1000 kg, Iveco Daily 65C17, Mercedes 13-17, Tam 80 TS, Mercedes 1213, Mercedes 19-26 autoljstve, Tam 190 autocisterna, Tam 170T autocisterna, Daimler Benz tehničko vozilo, Tam 5500 za prah, Tam 80T 2,6-navalno, Man TGM, VW Caravelle-kombi, pumpe (motorne i potapajuće), agregati (monofazni i trofazni), ljestve, generatori za pjenu, pile za asfalt i beton, ventilatori, pp aparati, vatrogasna odijela (cipele, košulje, majice, jakne i šljemove, intervencijske pantalone i sl.) i određeni broj sredstava veze.

Na području općine ima 1.770 uličnih hidranata (50-nisu u funkciji, 1720-u funkciji).

2.12.3. Nedostaci postojećeg sistema zaštite od požara

Postojeći općinski Plan zaštite od požara nije usklađen sa Zakonom o zaštiti od požara.

U pravnim subjektima, na području općine, nema formiranih vatrogasnih jedinica.

U općini nije formirana specijalizovana jedinica civilne zaštite za protivpožarnu zaštitu.

##### 2.13. Živinice

2.13.1. Uvod

Šumsko područje u općini Živinice (južni, jugozapadni i zapadni dio općine) nije proglašeno od strane JP "Šume TK" Kladanj, kao značajno ugroženo od izbijanja šumskih po-žara.

Proizvodna postrojenja su locirana: u Industrijskoj zoni (Maline), u zoni užeg područja grada ("Konjuh" Živinice), u širem području grada "Energopetrol" i u prigradskom naselju "Rudnik mrkog uglja" Đurđevik.

Na području općine postoji veći broj trgovačkih centara kroz koje svakodnevno prolazi veći broj građana, što u slučaju izbijanja požara, predstavlja veliku opasnost za bezbjednost građana.

U 2009. godini je registrovano 70 požara: stambeni objekti-20, poslovni objekti-2, industrijski objekti-2, pomoćni objekti-3, infrastrukurni objekti-4, šumski požari-6, nisko rastinje-10, kontejneri-3, dimnjaci-4, motorna vozila-7, sijeno i deponije smeća -1.

OSCZ je, u proteklom periodu, više puta upućivala prijedloge općinskom načelniku za formiranje PVJ. Općinsko vijeće Živinice donijelo je Odluku o formiranju PVJ koja do sada nije realizovana.

2.13.2. Organizovanost zaštite od požara

Na gašenju požara svih vrsta angažuje se IVJ Rudnika uglja Đurđevik, koja ima 12 vatrogasaca i svi imaju položen ispit za profesionalnog vatrogasca. Po potrebi se, za gašenje požara, angažuje i PVJ iz općine Kalesija.

IVJ Rudnika uglja Đurđevik raspolaže sa slijedećim MTS-om i opremom: jedno komandno vozilo, tri vatrogasna vozila, jedno tehničko vozilo, pumpa-1, ljestve-1, čamac-1, crijeva-10, naprnjače-10, kabanice-13, kacige-10, opasači-7, izolacioni aparati-2, uniforme-13, maske-5, radio stanice-2 i stacionarna stanica-1.

U pravnim subjektima, na području općine, formirane su 3 IVJ: Konjuh Živinice (23 vatrogasca), Rudnik mrkog uglja Đurđevik (12 vatrogasaca) i Energopetrol-PC Živinice (18 vatrogasaca).

U općini je formirana, u skladu sa Pravilnikom i Okvirnim ličnim i materijalnim formacijama, specijalizovana jedinica civilne zaštite za protivpožarnu zaštitu i ima 18 pripadnika.

Na području općine ima 48 uličnih hidranata (1-nije u funkciji, 47-u funkciji).

2.13.3. Nedostaci postojećeg sistema zaštite od požara

Nije urađen općinski Plan zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

U općini Živinice ne postoji PVJ.

Postojeća MTS-a i vatrogasna oprema IVJ Rudnika uglja Đurđevik je zastarjela.

2.14.   Organizovanost zaštite od požara na TK

2.14.1. Zbirni pregled

1. U sastavu 7 PVJ nalaze se ukupno 154 vatrogasca sa položenim ispitom za profesionalnog vatrogasca.

U DVJ (Čelić i Kladanj) angažovan je ukupno 31 vatrogasac sa položenim ispitom za profesionalnog vatrogasca (28 u DVJ Čelić i 3 u DVJ Kladanj). Dva vatrogasca u DVJ u Kladnju nemaju položen ispit za profesionalnog vatrogasca. U IVJ Rudnika mrkog uglja Đurđevik nalazi se 12 vatrogasaca sa položenim ispit za profesionalnog vatrogasca.

2. PVJ su organizaciono u sastavu OSCZ u općinama: Gračanica, Kalesija, Lukavac i Srebrenik.

3. U općini Živinice poslove protivpožarne zaštite obavlja IVJ Rudnika mrkog uglja Đurđevik.

4. Jedinice civilne zaštite specijalizovane namjene za protivpožarnu zaštitu, formirane su, u skladu sa Pravilnikom i Okvirnim ličnim i materijalnim formacijama, u slijedećim općinama: Doboj-Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna i Živinice, a imaju ukupno 166 pripadnika.

5. IVJ postoje, samo u slijedećim pravnim subjektima: Fabrika sode Lukavac (7 profesionalnih vatrogasaca), GIKIL Lukavac (23 profesionalna vatrogasaca), Konjuh Živinice (23 profesionalna vatrogasaca), Rudnik mrkog uglja Đurđevik (12 profesionalnih vatrogasaca) i Energopetrol PC Živinice (18 profesionalnih vatrogasaca).

6. Procjenjuje se da PVJ i DVJ u svim općinama, zbog nezadovoljavajuće opremljenosti i nedovoljnog broja profesionalnih vatrogasaca, mogu uspješno gasiti požare manjeg i srednjeg intenziteta. U slučaju izbijanja požara velikih razmjera ili izbijanja velikog broja požara malog ili srednjeg intenziteta, istovremeno u više općina, procjenjuje se da PVJ i DVJ, ne mogu uspješno odgovoriti svom zadatku (osim PVJ Tuzla).

7. Finansiranje rada i funkcionisanja PVJ i DVJ vrši se iz budžeta općina. IVJ Rudnika mrkog uglja Đurđevik općina Živinice finansira sa 50% sredstava iz budžeta općine.

8. OSCZ i KUCZ ne raspolažu preciznijim podacima o broju i stanju aparata za gašenje početnih požara u stambenim zgradama i individualnim stambenim objektima, ali se, na osnovu procjene OSCZ, načelno može konstatovati, da je stanje sa aparatima za gašenje početnih požara u stambenim zgradama izgrađenim prije rata, u svim općinama, vrlo loše. Navedeni aparati ili ne postoje ili su nefunkcionalni.

| Općina | PVJ | DVJ | IVJ | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Banovići | 1 | - | - | 1 |
| Čelić | - | 1 | - | 1 |
| Doboj Istok | - | - | - | - |
| Gračanica | 1 | - | - | 1 |
| Gradačac | 1 | - | - | 1 |
| Kalesija | 1 | - | - | 1 |
| Kladanj | - | 1 | - | 1 |
| Lukavac | 1 | - | 2 | 3 |
| Sapna | - | - | - | - |
| Srebrenik | 1 | - | - | 1 |
| Teočak | - | - | - | - |
| Tuzla | 1 | - | - | 1 |
| Živinice | - | - | 3 | 3 |
| UKUPNO | 7 | 2 | 5 | 14 |

###### Tabela broj 3: Pregled vatrogasnih jedinica u općinama TK

| Općina | Ulični hidranti | Hidranti pravnih subjekata | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ispravno | Neispravno | Ukupno | Javni | Stambeni | Privredni | Ukupno |  |
| Banovići | 37 | 11 | 48 | 25 | 44 | 3 | 72 | 120 |
| Čelić | 30 | 10 | 40 | 4 | 0 | 5 | 9 | 49 |
| Doboj Istok | 19 | 0 | 19 | 53 | 0 | 8 | 61 | 80 |
| Gračanica | 15 | 6 | 21 | 31 | 5 | 44 | 80 | 101 |
| Gradačac | 22 | 2 | 24 | 64 | 47 | 13 | 124 | 148 |
| Kalesija | 12 | 10 | 22 | 49 | 4 | 19 | 72 | 94 |
| Kladanj | 4 | 5 | 9 | 46 | 0 | 0 | 46 | 55 |
| Lukavac | 31 | 6 | 37 | 15 | 35 | 12 | 62 | 99 |
| Sapna | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 13 | 19 |
| Srebrenik | 6 | 5 | 11 | 30 | 0 | 2 | 32 | 43 |
| Teočak | 32 | 0 | 32 | 10 | 0 | 1 | 11 | 43 |
| Tuzla | 1.720 | 50 | 1.770 | OSCZ ne raspolaže sa traženim podacima | 1.770 |
| Živinice | 47 | 1 | 48 | OSCZ ne raspolaže sa traženim podacima | 48 |
| UKUPNO | 1.981 | 106 | 2.087 | 340 | 135 | 107 | 582 | 2.669 |

###### Tabela broj 4: Pregled hidranata u općinama TK

### 2.14.2. Aktivnosti i mjere koje preduzima JP "Šume TK" Kladanj, u oblasti protivpožarne zaštite i gašenja šumskih požara

Na nivou JP i u šumskim gazdinstvima (ŠG) formirane su interventne grupe radnika za gašenje požara (štabovi na čelu sa komandantima i članovima štaba, te koordinatorom svih štabova). Interventne grupe opremljene su vozilima, potrebnim alatom za prvu intervenciju gašenja požara, i drugom opremom za lokalizaciju i gašenje požara.

Na nivou JP nije formirana vatrogasna jedinica. U akcijama gašenja šumskih požara angažuju se PVJ i DVJsa područja općina.

Protivpožarna oprema smještena je na protivpožarnim punktovima kojih, na nivou JP, ima 27.

Sva izletišta uz šumski pojas, na nivou JP, proglašena su šumama naročito ugroženim od požara i shodno tome propisane su mjere, u skladu sa Pravilnikom o mjerama zaštite od šumskih požara i usjeva.

Veći dio šumskog kompleksa pokriven je znacima upozorenja opasnosti od požara i zabrane loženja vatre, bacanja smeća, pušenja, zabrana ulaza motornih vozila u šume.

Svi objekti po šumskim radilištima opremljeni su aparatima za gašenje početnih požara, koji se redovno servisiranju i po potrebi nabavljaju novi.

Redovno se vrši opremanje i osposobljavanje odgovarajućih jedinica za protivpožarnu zaštitu u JP, kao i održavanje šumskih kompleksa i preduzimaju odgovarajuće aktivnosti i radovi na izgradnji rasjeda, šumskih puteva, osmatračnica i drugo.

#### U Planu zaštite od požara JP "Šume TK" Kladanj, za 2009. godinu, pored ostalog su navedeni i Gospodarski odjeli (GO) koji su naročito ugroženi od požara i to u općinama: Banovići-3 GO, Gračanica-1 GO, Kalesija-4 GO, Lukavac-6 GO, Tuzla-5 GO i Živinice-11 GO.

#### 2.15. Nedostaci postojećeg sistema zaštite od požara na TK

1. Generalno se može reći da PVJ i DVJ nemaju dovoljno MTS-a i neophodne opreme za efikasno gašenje požara, a postojeća vatrogasna vozila, druga MTS-a i oprema je zastarjela, oštećena, a dijelom i neispravna. Navedeno se ne odnosi jedino na PVJ Tuzla.

2. U općinama Doboj Istok, Sapna i Teočak ne postoji ustrojen nikakav organizovani oblik zaštite od požara, odnosno gašenja požara.

3. Ni u jednoj općini nije donešen općinski Plan zaštite od požara koji je usklađen sa odredbama Zakona o zaštiti od požara. U općinama: Gračanica, Čelić, Kalesija, Srebrenik i Tuzla postoje stari Planovi zaštite od požara koje treba uskladiti sa Zakonom o zaštiti od požara, a u ostalim općinama treba donijeti Plan zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

4. Jedinice civilne zaštite specijalizovane namjene za protivpožarnu zaštitu, nisu formirane u slijedećim općinama: Banovići, Čelić, Srebrenik, Teočak i Tuzla.

5. U najvećem broju pravnih subjekata, a posebno u industrijskim preduzećima, gdje zbog prizvodne djelatnosti postoji veća potencijalnu opasnost od izbijanja požara, nisu formirane IVJ.

6. U gotovo svim općinama, u privrednim subjektima i stambenim zgradama (posebno koje su izgrađene prije rata), ne postoji ili je neispravna hidrantska mreža, a također ne postoje ili su van funkcije aparati za gašenje početnih požara.

U većini općina znatan broj uličnih hidranata je neispravan i ne održava se redovno.

7. Nedostatak finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo prisutan je u svim općinama. Očekuje se da će se ovaj problem, nakon što je donošen Zakona o zaštiti od požara, riješiti na zadovoljavajući način.

### 3.   Prijedlog mjera za poboljšanje stanja zaštite od požara na TK

Na osnovu provedene detaljne analize stanja i organizovanosti zaštite od požara i utvrđenih nedostataka, potrebno je preduzeti slijedeće:

1. KUCZ treba, u skladu sa rokovima iz Zakona o zaštiti od požara, uraditi, u saradnji sa nadležnim kantonalnim ministarstvima, Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu u Tuzlanskom kantonu.

2. U svim općinama treba, u skladu sa rokovima iz Zakona o zaštiti od požara, donijeti Odluku o zaštiti od požara i vatrogastvu.

3. U općinama koje to do sada nisu učinile (Banovići, Čelić, Gradačac, Kladanj, Tuzla i Živinice) treba, u skladu sa rokovima iz Zakona o zaštiti od požara, PVJ organizaciono locirati u OSCZ.

Ocijeniti da li postoji potreba za organizovanjem PVJ u KUCZ.

4. U općinama u kojima ne postoji ustrojen nikakav organizovani oblik zaštite od požara, odnosno gašenja požara (Doboj Istok, Sapna i Teočak), treba hitno pristupiti organizovanju najadekvatnijeg oblika zaštite od požara, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

5. U općinama gdje to nije urađeno: Banovići, Čelić, Srebrenik, Teočak i Tuzla treba formirati jedinice civilne zaštite specijalizovane namjene za protivpožarnu zaštitu, u skladu sa Pravilnikom i Okvirnim ličnim i materijalnim formacijama.

6. U svim pravnim subjektima, a posebno u industrijskim preduzećima gdje zbog prizvodne djelatnosti postoji veća potencijalnu opasnost od izbijanja požara, neophodno je odmah pristupiti organizovanju i ustrojavanju sistema zaštite od požara, shodno potrebama, a u skladu sa  Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu.

OSCZ se obavezne da, u svim pravnim subjektima, iniciraju aktivnosti u ovom smislu.

7. Insistirati da se u budžetima općina obezbijede adekvatna finansijska sredstva za funkcionisanje zaštite od požara i vatrogastvo.

8. U svim općinama odmah pokrenuti aktivnosti na izradi i usvajanju općinskih planova zaštite od požara u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

9. Kontinuirano provoditi sve propisane preventivne mjere u oblasti zaštite od požara, posebno one koje doprinose spriječavanju izbijanja šumskih požara, požara na otvornom prostoru i drugih vrsta požara.

10. OSCZ su obavezne da uspostave i održavaju stalni kontakt sa šumskim gazdinstvima na području općine, naročito u periodu velike opasnosti od izbijanja šumskih požara, radi koordiniranja svih aktvnosti u vezi zaštite od požara, kao i samog gašenja požara.

11. Inicirati aktivnosti da se u svim stambenim objektima, u svim općinama, postave aparati za gašenje početnih požara, te da se isti redovno servisiraju, što je najbolja preventiva za spriječavanje širenja požara u ovim objektima.

12. Neophono je izgraditi funkcionalnu uličnu hidrantsku mrežu u urbanim sredinama, kao i u stambenim zgradama i redovno je održavati.

13. Općinskim propisima treba regulisati, da inspekcijski i drugi nadležni organi obezbijede stalnu prohodnost prilaza vatrogasnih vozila stambenim i drugim građevinskim objektima, u urbanim sredinama, da bi se  omogućilo efikasno gašenje požara.

Direktor

Mr. Zdenko Tadić